Modyfikacja z dnia 10.06.2025
Załącznik nr 1_ wytyczne dotyczące USG
Aparat USG klasy premium przeznaczony do przeprowadzania następujących badań ultrasonograficznych:

· Ginekologiczno-położnicze

· Jamy brzusznej

· Naczyniowych

· Tarczycy

· Piersi

· Transkranialnych

· Mięśniowo – szkieletowe /ortopedyczne

· Neonatalne

· Pediatryczne

· Małe narządy

· Urologiczne

· Kardiologiczne
Zamawiający wymaga podania ceny za szkolenia oraz gwarancję w trzech okresach 12/24/36 miesięcy.

Wytyczne dotyczące szkoleń:

Wymóg przeprowadzenia podstawowego szkolenia związanego z eksploatacją i użytkowaniem zaoferowanego sprzętu 

Szkolenie dla zespołu użytkowników w miejscu instalacji/użytkowania aparatu.

Szkolenie stanowi ostatni etap związany z uruchomieniem urządzenia. Przeprowadzone ono musi być przed podpisaniem protokołu odbioru. 
Wytyczne dotyczące gwarancji:

Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny obejmował kompleksową usługę gwarancyjno- serwisową wraz z wymaganymi przeglądami minimum 1 raz w roku bez dodatkowe angażowania zasobów finansowych zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

	L.p.
	Nazwa
	Liczba
	Typ
	Model
	Nazwa producenta
	Rok produkcji
	Klasa wyrobu medycznego

	1
	Konsola aparatu USG klasy premium wraz z wymaganym oprogramowaniem
	1
	
	
	
	
	

	2
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. 
	1
	
	
	
	
	

	3
	Głowica liniowa, szerokopasmowa do badań ogólnych i naczyniowych 
	1
	
	
	
	
	

	4
	Głowica liniowa, szerokopasmowa do badań ogólnych i naczyniowych 
	1
	
	
	
	
	

	5
	Głowica do badań kardiologicznych 
	1
	
	
	
	
	

	6
	Videoprinter czarno-biały
	1
	
	
	
	
	

	7
	Nagrywarka płyt CD/DVD (wbudowana)
	1
	
	
	
	
	


