Załącznik nr 5 wytyczne dotyczące wag medycznych

Wymagania 

	
	liczba
	Typ/Model
Producent
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Klasa wyrobu medycznego

	waga medyczna dla niemowląt
	2
	
	
	
	8%
	
	klasa I z funkcją pomiarową

	waga medyczna ze wzrostomierzem
	3
	
	
	
	8%
	
	klasa I z funkcją pomiarową

	waga dla osób niepełnosprawnych
	1
	
	
	
	8%
	
	klasa I z funkcją pomiarową

	RAZEM
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waga medyczna dla niemowląt
1. Elektroniczna waga dla niemowląt i dzieci 
2. Waga przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich,
3. Zdejmowana szalka.
4. Po zdjęciu szalki możliwość wżenia dzieci w pozycji stojącej
5. Klasa dokładności IIII (4)
6. Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy IIII (4)
7. Obciążenie maksymalne 20kg +/- 2kg
8. Działka elementarna 10 g < 10 kg > 20 g
9. Zakres TARA 20kg +/- 2kg
10. Funkcja szybkiego zatrzymania wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci (HOLD)
11. Funkcja TARA
12. Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. 
13. Gwarancja minimum 24 miesiące
14. Zasilanie elektryczne – baterie lub akumulatorki
15. Waga stanowiąca wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową
16. Waga zgodna z dyrektywą  2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych 


waga medyczna ze wzrostomierzem 
1. Elektroniczna waga kolumnowa dla dorosłych i dzieci 
2. Waga przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich,
3. Waga umożliwiająca  ważenie pacjenta w pozycji stojącej.
4. Klasa dokładności III (3)
5. Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III (3)
6. Obciążenie maksymalne 200kg +/- 10kg
7. Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g
8. Zakres TARA 200kg +/- 10kg
9. Funkcja szybkiego zatrzymania HOLD
10. Funkcja TARA
11. Funkcja wyznaczania BMI
12. Wyświetlacz zintegrowany z  obudową wagi. 
13. Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.
14. Waga wyposażona bezpieczny wzrostomierz zakres minimum do  75 do 200 cm
15. Odczyt wyniku pomiaru wzrostu z przodu i boku wzrostomierza
16. Podziałka wzrostomierza 1 mm na obydwu skalach
17. Gwarancja minimum 24 miesiące
18. Zasilanie elektryczne – baterie lub akumulatorki oraz z zasilacza
19. Waga stanowiąca wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową
20. Waga zgodna z dyrektywą  2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych
21. Wzrostomierz stanowiący wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową




waga medyczna dla osób niepełnosprawnych 
1. Elektroniczna waga dla osób niepełnosprawnych
2. Waga umożliwiająca  ważenie pacjenta w pozycji stojącej wyposażona w balustradę do oparcia się pacjenta
3. Waga umożliwiająca  ważenie pacjenta w pozycji siedzącej wyposażona w składane krzesełko
4. Waga umożliwiająca ważenie pacjenta na wózku dla osób niepełnosprawnych
5. Waga wyposażona w ogranicznik na przednie koła wózka inwalidzkiego
6. Waga umożliwiająca ważenie pacjenta z chodzikiem lub balkonikiem dla osób niepełnosprawnych
7. Waga wyposażona w listwę/rampę najazdową umożliwiającą wjazd wózka inwalidzkiego lub balkonika, chodzika dla osób niepełnosprawnych
8. Waga przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich,
9. Wymiar obszaru roboczego platformy duża platformy min 80 x 84 cm
10. Klasa dokładności III (3)
11. Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III(3)
12. Obciążenie maksymalne 300kg +/- 10kg
13. Poziałka elementarna 100 g <200 kg> 200 g
14. Zakres TARA 200kg +/- 10kg
15. Funkcja szybkiego zatrzymania HOLD i Auto-HOLD
16. Funkcja TARA
17. Funkcja Pre-TARA pozwala w trakcie ważenia pacjenta odjąć masę wózka inwalidzkiego lub chodzika
18. Funkcja wyznaczania BMI
19. Wyświetlacz zintegrowany z obudową wagi. 
20. Wyświetlacz z możliwością obracania
21. Bezprzewodowe przesyłanie wartości pomiaru do bezprzewodowej drukarki lub do komputera.
22. Gwarancja minimum 24 miesiące
23. Zasilanie elektryczne (w wyposażeniu zasilacz jeżeli jest wymagany lub przewód zasilający)
24. Waga stanowiąca wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową
25. Waga zgodna z dyrektywą  2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych
26. Wzrostomierz stanowiący wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową


