
Załącznik nr 6 wytyczne dotyczące kozetek

	
	liczba
	Typ/Model
Producent
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Klasa wyrobu medycznego

	Kozetka lekarska
	10
	
	
	
	8%
	
	klasa I

	RAZEM
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Wymagania 

Kozetka lekarska 
1. Leże dwuczęściowe
2. Regulowany podgłówek
3. Kozetka o stałej wysokości
4. Obciążenie maksymalne min 200kg
5. Długość: od 190cm do 205cm
6. Długość sekcji podgłówka 50cm +/- 5cm
7. Szerokość: 55 cm +/- 5cm
8. Wysokość 55 cm +/- 5cm
9. Kąt regulacji podgłówka: min od -45° do +45°
10. Leże tapicerowane atestowaną tapicerką skóropodobną zmywalną i łatwą do dezynfekcji i obszyte bezszwowo (przedstawić atest na tapicerkę)
11. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU
12. Nogi kozetki zakończone są podgumowanymi stopkami z regulacją pozwalającą na wypoziomowanie kozetki
13. nierównej powierzchni Wieszak na jednorazowe podkłady higieniczne/prześcieradła o szerokości 50 cm
14. Rama stalowa 
15. Rama lakierowana proszkowo
16. Minimum 10 kolorów tapicerki do wyboru
17. Minimum 10 kolorów ramy do wyboru
18. Gwarancja minimum 24 miesiące na całość (rama oraz tapicerka)
19. Kozetka stanowiąca wyrób medyczny klasa I 


